## Sheet1
说明：各项目监查员：在项目启动前，请根据项目方案流程图整理出本项目所需要的参考值范围，在试验过程中和化验单实际检测的参考值范围、检测方法、检测仪器进行核对，如有差别，请咨询检验科进行核对更正，联系机构同时跟进。
检验项目标准参考值 中心名称：内蒙古医科大学附属医院
类别 | 检测项目 | 单位 | 参考范围 | 检测方法 | 检测仪器 | 仪器型号
血常规 | 白细胞计数(WBC) | ×109/L | 3.5-9.5 | 电阻抗法 | 迈瑞/SYSMEX五分类血细胞分析仪 | XS-1000i XE-2100 XE-5000 XN-2000 BC-6800 BC-6900
| 中性粒细胞百分数(Neut%) | ％ | 40-75 | 电阻抗法
| 嗜酸细胞百分数(Eos%) | ％ | 0.4-8.0 | 电阻抗法
| 嗜碱细胞百分数(Baso%) | ％ | 0-1 | 电阻抗法
| 单核细胞百分数(Mono%) | ％ | 3-10 | 电阻抗法
| 淋巴细胞百分数(Lymph%) | ％ | 20-50 | 电阻抗法
| 中性粒细胞绝对值（Neut#） | ×109/L | 1.8-6.3 | 电阻抗法
| 淋巴细胞绝对值（Lymph#） | ×109/L | 1.1-3.2 | 电阻抗法
| 嗜酸性粒细胞绝对值（Eos#） | ×109/L | 0.02-0.52 | 电阻抗法
| 嗜碱性粒细胞绝对值（Boso#） | ×109/L | 0-0.06 | 电阻抗法
| 单核细胞绝对值（Mono#） | ×109/L | 0.1-0.6 | 电阻抗法
| 红细胞计数(RBC) | ×1012/L | 女3.8-5.1（16岁及以上） | 电阻抗法
3.5-5.5（29天-15岁）
6.0-7.0（0-29天）
男4.3-5.8（16岁及以上）
4.0-5.5（29天-15岁）
6.0-7.0（0-29天）
| 血红蛋白(HGB) | g/L | 女115-150（16岁及以上） | 比色
110-150（29天-15岁）
男130-175（16岁及以上）
131-172（29天-15岁）
（1-28天）170-200
| 红细胞体积分布宽度（RDW） | % | RDW-CV 0-15%
RDW-SD 39-46fl
| 血小板计数(PLT) | ×109/L | 125-350 | 电阻抗法
| 红细胞比容（Hct） | ％ | 男：40-50 | 电阻抗法
女：35-45
（0-28天）47-67
| 平均红细胞容积（MCV） | fL | 82-100 | 电阻抗法
（0-28天）86-120
| 平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） | g/L | 316-354 | 电阻抗法
| 平均红细胞血红蛋白量（MCH） | pg | 27-34 | 电阻抗法
（0-28天）27-36
| 网织红细胞计数 | % | 新生儿 2-6% | 电阻抗法
成人 0.5-1.0%
| 血浆渗透压实验 | Mosm/kg*h20 | 280-320 | 电阻抗法
病毒学检查 | HBsAg | 定性 | — | 化学发光法 ElisA | 雅培 化学发光仪 酶标仪 | I2000 DXL800
| HBsAb | 定性 | —～＋
=
| HBeAg | 定性 | —
| HBeAb | 定性 | —～＋
| HBcAb | 定性 | —～＋
| HCVAb | 定性 | —
| HIVAb | 定性 | —
| 抗弓形虫抗体IgM、IgG | 定性 | — | 电化学发光法 | 罗氏 | E601
| 抗风疹病毒抗体IgM、IgG | 定性 | —
| 抗巨细胞病毒抗体IgM、IgG | 定性 | —
| 抗1,2型单纯疱疹病毒抗体IgG | 定性 | —
| EB-IgA | 定性 | — | 酶联免疫吸附 试验 Elisa | 伯乐680型 酶标仪 | 680型
| (VCA)EB-IgG | 定性 | —
=
| (VCA)EB-IgM | 定性 | —
| (EA)EB-IgG | 定性 | —
| (EBNA1)EB-IgG | 定性 | —
| 丙肝抗体 | 定性 | — | 化学发光法 | 雅培 | I2000
| 梅毒螺旋体特异性抗体 | 定性 | —
| 快速血浆反应素实验（TuRst） | 定性 | — | 凝集法
| 梅毒螺旋体抗体测定（TPPA） | 定性 | — | 凝集法
| HCV-RNA | copies | ﹤1000 | 实时荧光定量PCR技术 | ABI | 7500
| HBV-DNA | copies | ﹤500
| TB-DNA | IU/ml | ﹤500
| 肺炎支原体DNA定量 | IU/ml | ﹤500
| UU-DNA | IU/ml | ﹤500
| HPV-DNA | IU/ml | ﹤500
| HCMV-DNA | IU/ml | ﹤1000
| EB-DNA | IU/ml | ﹤500
| HCV-RNA | copies | ﹤500
| 乙肝病毒基因分型 | 定性 | — | PCR技术 | 亚能
| 丙肝病毒基因分型 | 定性 | —
| 乙肝病毒前C区/BCP区突变检测 | 定性 | —
| 乙肝病毒YMDD检测 | 定性、定量 | — | 实时荧光定量PCR技术 | ABI | 7500
| HPV基因分型 | 定性 | — | PCR技术 | 亚能
| HLA-DR4共同表位 | 定性 | -- | 实时荧光定量PCR技术 | ABI | 7500
| CYP2C19基因多态性检测 | 定性 | --
| ALDH2基因多态性检测 | 定性 | --
| MTHFR基因多态性检测 | 定性 | --
| TB-IGRA | 定性、定量 | — | 酶联免疫吸附试验 | 伯乐680型 | 680型
|  |  |  | Elisa | 酶标仪
| EGFR基因突变检测 | 定性 | -- | 实时荧光定量PCR技术 | ABI | 7500
| KRAS基因突变检测 | 定性 | --
| EML4-ALK融合基因突变检测 | 定性 | --
| 白血病融合基因 | 定性 | --
| JAK2 V617突变检测 | 定性 | --
血生化 | 尿素氮(BUN) | mmol∕L | 男：2.8-7.8（13岁及以上） | 紫外动态法 | 全自动生化分析仪系统COBAS | Beckman AU5831 Roche Cobas 8000 C501 e601 SIEMENS Pimension EXL With LM C6000
女：2.2-7.2（13-59岁）
2.8-7.8（女60岁以上）
1.8-6.5（0-12岁不分男女）
| 血清胱抑素 | mg∕L | 0-50岁 0.63-1.25 | 免疫比浊法
>50岁 0.63-1.44
| 视黄醇结合蛋白（RBP） | mg∕L | 25-70 | 免疫比浊法
| 尿素（Urea） | µmol∕L | 2.2-7.2 | 紫外动态法
| 肌酐(Cr) | µmol∕L | 男：44-120（13岁及以上） | 酶比色法
女：44-97（13岁及以上）
27-62（0-12岁 不分男女）
| 二氧化碳结合力（CO2-CP） | mmol∕L | 23-30 | 酶比色法
| 直接胆红素(DB) | µmol∕L | 0-6.8 | 重氮法
| 总胆红素(TB) | µmol∕L | 3-20 | 重氮法
| 间胆红素(IB) | µmol∕L | 0-14.5 | 重氮法
| 胆碱酯酶（ChE） | U∕L | 男：5320-12920 | 速率
女：4260-11250
| 总胆汁酸（TBA） | µmol∕L | 0-10 | 重氮法
| 谷氨酰转肽酶（GGT） | U∕L | 男：10-60 | 速率
女：7-45
| 谷丙转氨酶(ALT) | U∕L | 男：9-50 | 速率
女：7-40
| 谷草转氨酶(AST) | U∕L | 男：15-40 | 速率
女：13-35
| γ谷氨酰转肽酶(γ-GT) | U∕L | 男：10-60 | 速率
女：7-45
| 骨钙素 | ng/ml | 11-43 | 电化学发光法
| 维生素D3 | ng/ml | 10-50 | 电化学发光法
| 甲状旁腺素（PTH） | pg/ml | 15-65 | 电化学发光法
| 总1型前胶原氨基末端前肽 | ng/ml | 停经前15.13-58.59 | 电化学发光法
停经后14.28-58.92
| 钾(K) | mmol∕L | 3.5-5.3 | 离子选择
电极法
| 钠(Na) | mmol∕L | 135-147 | 离子选择
电极法
| 氯Cl | mmol∕L | 99-110 | 离子选择
电极法
| 钙(Ca) | mmol∕L | 1.9-2.6（0-10天，不分男女）血清 | 终点比色法
2.2-2.7（0-12岁，不分男女）血清
2.10-2.65（13岁及以上，不分男女）血清
1.24-2.1（不分男女）全血
| 磷(P) | mmol∕L | 0.8-1.7 | 终点比色法
| 镁(Mg) | mmol∕L | 0.8-1.2 | 终点比色法
| 铜（Cu） | umol∕L | 9.11-39.3 | 原子吸收法
| 锌（Zn） | umol∕L | 76.5-170 | 原子吸收法
| 铁（Fe） | mmol∕L | 7.52-11.82 | 原子吸收法
| 血清铁 | umol∕L | 女：7-30 | 终点比色法
男：9-32
| 转铁蛋白饱和度 | umol∕L | 35.3-76.8 | 比色法
| 总铁结合力 | umol∕L | 31-51 | 比色法
| 不饱和铁 | % | 20-55 | 比色法
| 促红细胞生成素（EPO） | IU∕ml | 3.7-31.5 | 化学发光法 | 西门子 | ZMMULITE 2000
| 胰岛样生长因子 | ng∕ml | 新生儿 1-7天 0-26 | 化学发光法
8-15天 0-41
| 胰岛样生长因子结合蛋白3 | ug∕ml | 1-7天 0-0.7 | 化学发光法
| 尿酸(UA) | umol∕L | 女：150-350 | 酶比色法 | 全自动生化分析仪系统COBAS | Beckman AU5831 Roche Cobas 8000 C501 e601 SIEMENS Pimension EXL With LM C6000
男：200-440
| 乳酸脱氢酶(LDH) | U∕L | 110-240 | 速率法
| 谷氨酸脱氢酶（GLDH） | U∕L | 0-6 | 速率法
| 肌酸激酶(CK) | U∕L | 0-250 | 速率法
| 肌酸激酶同工酶(CK-MB) | U∕L | 0-25 | 速率法
| α-羟丁酸脱氢酶 | U∕L | 72-182 | 速率法
| 超敏肌钙蛋白 | ng∕L | ＜0.0141 | 速率法
| 肌红蛋白（MB） | µg∕L | 0-90 | 电化学发光法
| 脑钠肽前体 | pg∕ml | P＜300 | 化学发光法 |  | i2000
| B型脑钠肽 | pg∕ml | 0-100 | 化学发光法
| B型脑钠肽前体 | pg∕ml | ＜125 | 电化学发光法
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL） | mmol∕L | 合适水平：＞1.04 | 匀相法 | 全自动生化分析仪系统COBAS | Beckman AU5831 Roche Cobas 8000 C501 e601 SIEMENS Pimension EXL With LM C6000
降低：＜1.04
升高：≥1.55
| 总胆固醇 | mmol∕L | 合适水平：＜5.18 | 酶比色法
临界范围：5.18-6.19
升高：≥6.22
| 甘油三酯 | mmol∕L | 合适水平：＜1.7 | 酶比色法
临界范围：1.7-2.25
升高：≥2.26
| 低密度脂蛋白胆固醇 | mmol∕L | 合适水平：＜3.37 | 匀相酶比色法
临界范围：3.37-4.12
升高：≥4.14
| 前清蛋白（PA） | Mg/dl | 20-40 | 免疫比浊法
| 总蛋白（TP) | g∕L | 65-85 | 双缩脲终点法
| 白蛋白(ALB) | g∕L | 40-55 | 溴甲酚绿
比色法
| 血清球蛋白（GLB） | g∕L | 20-40 | 计算
| 转铁蛋白（Tf） | g∕L | 1.9-4.4 | 免疫透射比浊法
| 白蛋白/球蛋白比值（A/G） |  | (1.2-2.4)︰1 | 计算
| 蛋白电泳 | % | α1，α 2，β， γ蛋白比例适中 | 电泳
| 铜蓝蛋白（Cp） | g∕L | 0.25-0.6 | 免疫透射比浊法
| 葡萄糖（Glu） | mmol∕L | 3.9-6.1 | 酶比色法
| 糖耐量实验（OGTT） | mmol∕L | 空腹 3.9-6.1 | 酶比色法
餐后＜11.1
餐前＜7.8
| 胰岛素释放试验 | uU∕ml | 2.6-24.9 | 电化学发光法
| C肽 | ng∕ml | 0.56-3.73 | 电化学发光法
| 碱性磷酸酶（ALP） | U∕L | 女： 82-383（0-1岁） 104-345（1-4岁） | 比色测定标准方法AMP
93-309（4-7岁）
86-315（7-10岁）
42-362（10-13岁）
74-390（13-16岁）
52-171（16-19岁）
35-104（19-200岁）
男：124-341（0-1岁）108-317（1-4岁）
96-297（4-7岁）
69-325（7-10岁）
51-332（10-13岁）
50-162（13-16岁）
47-119（16-19岁）
40-129（19-200岁）
＜231（2-5天）
＜449（6天-6月）
| 酸性磷酸酶（ACP） | U∕L | ＜7.3 | 酶比色法
| 淀粉酶（AMY） | U∕L | 血清20-115 | 酶比色法
尿液 0-500
| 脂肪酶（LPS） | U∕L | 13-60 | 酶比色法
| 单胺氧化酶（MAO） | U∕L | 0-12 | 酶比色法
| 腺苷脱氨酶（ADA） | U∕L | 血清 4-24 | 酶比色法
穿刺液 4-40
| 血氨（Amm） | umol∕L | 女性 11-51 | 酶法
男性 16-60
| 血酮体 | 定性 | 阴性 | 干化学法
| 血浆乳酸 | mmol∕L | 0.5-2.2 | 免疫比浊法
| 乙醇 | mg∕L | ＜50 | 免疫比浊法
| β2-MG | mg∕L | 0.8-2.2 | 免疫比浊法
| 肌钙蛋白T | ng∕ml | 0.012-0.0249 | 电化学发光法
| 肌钙蛋白I | ng∕ml | 0-0.034男0-0.016女 | 电化学发光法
| 降钙素原PCT | ng∕ml | <0.046 | 电化学发光法
| C反应蛋白 | mg∕L | 0-5 | 颗粒增强的
免疫比浊法
| 超敏C反应蛋白 | mg∕L | 0-1.0 | 免疫比浊法
| 抗“o”抗体 | IU∕ml | 成人 0-200 | 免疫比浊法
儿童 0-150
| 抗精子抗体 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 抗卵巢抗体 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 抗人绒毛膜促性腺激素抗体 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 抗子宫内膜抗体 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 抗心磷脂抗体 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 结合抗体测定 | 定性 | 阴性 | 手工免疫法
| 糖化血红蛋白 | % | 4.8-5.9 | 比浊法、高效液相层析法
| 同型半胱氨酸 | umol∕L | 4.5-13.9 | 循环酶法
| 轻链Kappa、Lamda | mg∕L | Kappa 1.38-3.73、Lamda 0.93-2.42 | 比浊法
| 类风湿因子 | IU∕ml | 0-14 | 比浊法
| 补体C3 | g∕L | 0.9-1.8 | 化学法
| 补体C4 | g∕L | 0.1-0.4 | 化学法
| 补体C1q | mg∕L | 159-233 | 化学法
| IgA | mg∕dl | 70-400 | 免疫比浊法
| IgG | mg∕dl | 680-1600 | 免疫比浊法
| IgE | ng∕L | 60-360 | 免疫比浊法
| IgG4 | g∕L | 0.08-1.4 | 免疫比浊法
| IgM | mg∕dl | 23-259 | 免疫比浊法
| 脂蛋白a | g/L | 0-0.3 | 免疫比浊法
| 载脂蛋白A | g/L | 女：1.08-2.25 | 免疫比浊法
男：1.04-2.02
| 载脂蛋白B | g/L | 女：0.6-1.17 | 免疫比浊法
男：0.66-1.33
| 尿钠 | mmol/24h | 130-260 | 离子选择电极法
| 尿钾 | mmol/24h | 25-100 | 离子选择电极法
| 尿氯化物 | mmol/24h | 110-250 | 离子选择电极法
| 尿磷 | mmol/24h | 23-48 | 酶比色法
| 尿镁 | mmol/24h | 3-4.25 | 酶比色法
| 尿碘 | ug/L | 100-199 | 酶比色法
| 尿β2微球蛋白 | mg/L | 0.8-2.2 | 免疫比浊法
| α1微球蛋白 | mg/L | <12 | 免疫比浊法
| 24h尿蛋白定量（UTP） | mg | <150 | 比色法
| 尿NAG | U∕L | 0-11.5 | 免疫比浊法
| 尿微量白蛋白 | mg/L | 0-23 | 免疫比浊法
尿常规 | 蛋白（protein） | 定性 | — | 干化学 | SYSMEX尿沉渣分析仪 | UF-1000i
| 尿糖（Glu） | 定性 | — | 干化学
| 尿红细胞 | 个∕HP | 女：0-3 | 镜检法 （手工法）
男：0
|  | 定性 | — | 干化学法
|  | 个∕ul | 0-25 | 尿沉渣仪法
| 尿白细胞 | 个∕HP | 女：0-5 | 镜检法 （手工法）
男：0-2
|  | 定性 | — | 干化学法
|  | 个∕ul | 0-25 | 尿沉渣仪法
| PH |  | 随机：4.5-8.0 晨尿：5.5-6.5 | 干化学法
| 管型细胞 | 个∕ul | 0-1.3 | 尿沉渣仪法
| 上皮细胞 | 个∕ul | 0-10 | 尿沉渣仪法
| 结晶 | 个∕ul | 生理结晶常见 | 尿沉渣仪法
病理结晶无
| 比重 |  | 1.015-1.025 新生儿：1.002-1.004 | 干化学法
| 酮体（ketone） | 定性 | — | 干化学法
| 潜血（occult blood） | 定性 | — | 干化学法
| 尿渗透压实验 | Mosm/kg*h20 | 600-1400 | 干化学法
| 尿胆原（urobilinogen） | 定性 | — | 干化学法
| vc | 定性 | — | 干化学法
| 亚硝酸盐（Nitrite） | 定性 | — | 干化学法
便常规 | 镜检 |  |  | 免疫法 化学法
外观
| 隐血试验 | 定性 | —
呕吐物潜血 | 隐血试验 | 定性 | — | 免疫法
化学法
胸腹水及心包积液常规及生化 | 李凡他试验 | 定性 | — | 李凡他试验
| 胆固醇 | 定性 | — | 化学法
| 葡萄糖（Glu） | 定性 | — | 酶比色法
| 总蛋白（TP) | 定性 | — | 双缩脲终点法 | 全自动生化分析仪系统 COBAS | Roche Cobas e601 Beckman 5831
| 腺苷脱氨酶 | U∕L | 4-24 | 酶比色法
| 乳酸脱氢酶(LDH) | 定性 | — | 速率法
寄生虫及疟原虫检查 | 镜检 |  | 无寄生虫虫卵或疟原虫 | 镜检法 （手工法）
直接抗人球蛋白实验 | Coombs'实验 | 定性 | — | 玻片法
脑脊液常规及生化 | 蛋白 | 定性 | — | 潘氏试验
| 细胞计数 | /Mm3 | 成人0-8 | 镜检法 （手工法）
儿童 0-15
新生儿 0-30
| 乳酸脱氢酶(LDH) | U∕L | 110-240 | 速率法 | 全自动生化分析仪系统 COBAS | Roche C501 e601 SIEMENS Pimension
| 葡萄糖（Glu） | mmol∕L | 2.5-4.4 | 酶比色法
| 氯化物 | mmol/ L | 120-132 | 酶比色法
| 乳酸 | 定性 | — | 免疫比浊法
| IgG | mg∕L | 6.3-33.5 | 免疫比浊法
| 总蛋白（TP) | g∕L | 0.15-0.45 | 双缩脲终点法
血液流变学 | 血小板聚集率 | ％ | 52-84 | 比浊法 | 血小板聚集仪 | AggRAM
| 血浆粘度 | mPa.S | 女：1.18-1.50 | 錐板粘度 | 全自动血液流变测试仪 | ZS9200
男：1.20-1.50
| 血沉 | mm∕h | 男：0-15 | 红外线扫描 | 全自动血沉动态分析仪 | MONITOR -100
女：0-20
凝 血 | 凝血酶原时间(PT) | 秒 | 9.6-15.6 | 磁珠凝固法 | 全自动血凝仪 | STA Compact STAGO Evolution
| 国际标准化比值 |  | 0.8-1.2
| 凝血酶原活动度 | % | 70-120
| 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 秒 | 28-45
| 纤维蛋白原(FIB) | g∕L | 2-4
| 凝血酶时间(TT) | 秒 | 14-21
凝 血 | 凝血酶原时间(PT) | 秒 | 9-13 | 免疫比浊法 | 全自动血凝仪 | CA7000
| 国际标准化比值 |  | 0.8-1.2
| 凝血酶原活动度 | % | 70-130
| 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 秒 | 21-35
| 纤维蛋白原(FIB) | g∕L | 2-4
| 纤维蛋白酶原降解产物 | ug/ml | 0-0.5
| 凝血酶时间(TT) | 秒 | 14-21
| D-二聚体 | ug/ml | 0-0.5
激 素 | 血清促卵泡刺激素 | mIU∕ml | 卵泡期：4-13 | 双抗体夹心法 | Roche 电化学发光仪 | Cobas e602
排卵期：5-21.5
黄体期：2-13
绝经期：20-138
| 血清孕酮测定 | ng/ml、ng/L | 男 ：0-0.60 | 双抗体夹心法
女 ：
卵泡期：0.27-2.61
排卵期：5.52-38.63
黄体期：3.28-38.63
绝经期：0.2-0.82
孕妇 11.11-387.8
| 泌乳素 | ng/ml | 男 0-15 | 双抗体夹心法
女 6-29.9
| β-绒毛膜促性腺激素（β-HCG） | IU∕L | ＜5 | 双抗体夹心法
| 睾酮 | ng/ml | 男 2.7-10.7 | 双抗体夹心法
女 0.06-0.86
| 血清促黄体生成素 | mIU∕ml | 卵泡期：1-18 | 双抗体夹心法
排卵期：24-105
黄体期：0.4-20
绝经期：15-62
| 雌二醇 | pg∕ml | 卵泡期：39-189 | 竞争法
排卵期：85-498
黄体期：48-309
绝经期：20-41
| 促肾上腺皮质激素 | pg∕ml | 7.2-63.3 | 双抗体夹心法
| 生长激素 | ng/ml | 0.01-3.607 | 双抗体夹心法 | 化学发光仪 | 贝克曼DX2800
| 皮质醇 | ng/ml | 上午 7-10am 171-536 下午 4-8pm 64-327 | 竞争法 | 电化学发光仪 | e602
| 促甲状腺素 | uIU∕ml | 0.34-5.6 | 双抗体夹心法
| 甲状旁腺激素 | pg∕ml | 15-65 | 双抗体夹心法
| 性激素结合蛋白 | ng/ml | 18-144 | 双抗体夹心法
| 雄烯二酮 | ng/L | 0.3-3.3 | 双抗体夹心法
| 铁蛋白 | ng/ml | 女：13-150 | 化学发光法 | 化学发光仪 | i2000
男：30-400
| 维生素B12 | pg∕ml | 197-866
| 血清叶酸 | ng/ml | 4.2-19.9
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | ng/ml | 0-10.9 | 化学发光法 | 化学发光仪 | i2000
| 总前列腺特异性抗原 | ng/ml | 0-4
| 游离前列腺特异性抗原 | ng/ml | 0.05-0.25
| CA199 | U∕ml | 0-37
| CA153 | U∕ml | 0-28
| CA125 | U∕ml | 0-35
| CA72-4 | U∕ml | 0-6.9
| 人附睾蛋白4（HE4） | pg∕L | 未绝经 ≤70
绝经 ≤140
| 鳞状细胞癌相关抗原（SCC） | ng/ml | 0-2.5
| 细胞角蛋白19片段 | ng/ml | 0-3.3 | 电化学发光法 |  | e602
| 神经元特异性烯醇化酶 | ng/ml | 0-15.2
流式细胞学 | HLA-B27 | 定性 | -- | 流式细胞术 | BD FACSCalibur | BD
| 白血病免疫分析 | 定性 | --
| 淋巴细胞亚群分型 | 定性 | --
细菌培养 | 血培养 | 定性 | 阴性 | 手工镜检
| 厌氧菌培养 | 定性 | 阴性
| 一般细菌培养 | 定性 | 阴性
注：研究科室及相关科室严格执行试验方案并填写，完成后机构备案 内蒙古医科大学附属医院药物临床试验机构办公室制